乙酸酐的使用操作规程

乙酸酐易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。吸入后对呼吸道有刺激作用，引起咳嗽、胸痛、呼吸困难，眼睛直接接触可致灼伤。乙酸酐在使用过程需严格按照操作流程进行，具体规程如下：

- 乙酸酐由专职人员管理，放置于专门药品柜，柜门钥匙由专人管理。

- 任何人使用乙酸酐需经过管理人员同意后才可使用，且使用时间、用量、使用人等信息需及时在使用台账上登记。

- 所用装有乙酸酐的容器，必须有明显标识，防止误拿误用。

- 使用乙酸酐的操作人员需经过专门安全培训，使用过程严格按照流程操作。

- 称量乙酸酐时要穿防护服和戴橡胶手套。实验中有乙酸酐蒸汽时还要戴护目镜和防毒面具。

- 实验过程中不能使用产生火花的工具，防止静电产生。

- 实验操作要在通风橱中进行。

- 如溅入皮肤、眼睛，用水清洗、小心冲洗被喷溅部位。

- 乙酸酐必须存放在通风良好的药品库，储存温度不超过30℃，相对湿度不超过80%。

急救措施：发生火灾时，用干砂，干粉、抗溶性泡沫扑火。围堵泄漏的溢出物时，用湿刷子将溢出物收集，放置容器中。