盐酸的使用操作规程

浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾。接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。盐酸与水、乙醇任意混溶，盐酸也能溶于许多有机溶剂。盐酸具有强腐蚀性，使用过程需严格按照操作流程进行，具体规程如下：

- 盐酸由专职人员管理，放置于专门药品柜，柜门钥匙由专人管理。

- 任何人使用盐酸需经过管理人员同意后才可使用，且使用时间、用量、使用人等信息需及时在使用台账上登记。

- 所用装有盐酸的容器，必须有明显标识，防止误拿误用。

- 使用盐酸的操作人员需经过专门安全培训，使用过程严格按照流程操作。

- 如发现盐酸泄漏，可用大量水及时进行冲洗泄漏区域。

- 使用盐酸过程中，必须保持室内空气流通或开通风橱。

- 实验结束后，清洁所有盛放盐酸容器及通风橱台面。

急救措施：

脱去污染衣着，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟，情况严重者及时就医。