过氧化氢的使用操作规程

过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体，可任意比例与水混溶，是一种强氧化剂，水溶液俗称双氧水，为无色透明液体。其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会缓慢分解成水和氧气，但分解速度极其慢。过氧化氢在不同情况下有氧化作用和还原作用。具有刺激性，会损伤皮肤和眼睛。使用过程需严格按照操作流程进行，具体规程如下：

1. 过氧化氢由专职人员管理，放置于专门药品柜，柜门钥匙由专人管理。

2.任何人使用过氧化氢需经过管理人员同意后才可使用，且使用时间、用量、使用人等信息需及时在使用台账上登记。

3.所用装有过氧化氢的容器，必须有明显标识，防止误拿误用。

4.使用过氧化氢的操作人员需经过专门安全培训，使用过程严格按照流程操作。

5.如发现过氧化氢泄漏，保证充分的通风，人员疏散到安全区域。围堵溢出， 用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来。

6.使用过氧化氢过程中，必须保持室内空气流通或开通风橱。

急救措施：

脱去污染衣着，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟，情况严重者及时就医。