重铬酸钠的使用操作规程

重铬酸钠为橘红色结晶性粉末，略有吸湿性。溶于水，不溶于醇。重铬酸钠是强氧化剂，遇强酸或高温时释放氧气，与硝酸盐、氯酸盐接触激烈反应。与有机物接触能引起燃烧和爆炸。有急性毒性和致突变性。因此，重铬酸钠应储于阴凉干燥处，远离火种、热源。使用重铬酸钠过程需严格按照操作流程进行，具体规程如下：

- 重铬酸钠由专职人员管理，放置于专门药品柜，柜门钥匙由专人管理。

- 任何人使用重铬酸钠需经过管理人员同意后才可使用，且使用时间、用量、使用人等信息需及时在使用台账上登记。

- 所用装有重铬酸钠的容器，必须有明显标识，防止误拿误用。

- 使用重铬酸钠的操作人员需经过专门安全培训，使用过程严格按照流程操作。

- 如发现重铬酸钠泄漏， 忽使泄漏物与有机物、还原剂和易燃物接触。

- 药品储存阴凉、通风库房。避免与还原剂同放一处，远离热源。

急救措施：

皮肤接触： 用肥皂和大量的水冲洗。如果误食，用水或1%硫代硫酸钠洗胃，并紧急送医。